## Table 1
У тепла есть имя
ПРАЙС-ЛИСТ
от 09.01.2013 г.
Оборудование
для внутренних инженерных
систем отопления
терморегуляция
шаровые краны фильтры
обратные клапаны
воздухоотводчики
Термостатические элементы BROEN
Термостатический элемент исполнения RI для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительно-регулирующих гарнитур, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C. Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad , HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder,Zehnder-Runtal.
Тип присоединения | Исполнение элемента |  |  |  | Длина в открытом состоянии, мм |  |  |  | Длина в закрытом состоянии |  |  | Артикул |  |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
Резьба М30х1,5 | Без нулевой позиции |  |  |  | 88 |  |  |  | 80 |  |  | 100501 |  |  | 399 |  | Складская позиция
Термостатический элемент исполнения IFD для установки на клапанах типа RTD производства компании Danfoss, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: Baufa, Brotje, Brugmann, Buderus, CICH, De’Longhi, Frinmetal, Kupper, Myson, Northor, Ocean, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Shafer, Vogel&Noot
Тип присоединения | Исполнение элемента |  |  |  | Длина в открытом состоянии, мм |  |  |  | Длина в закрытом состоянии |  |  | Артикул |  |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
Клеммное | Без нулевой позиции |  |  |  | 96 |  |  |  | 91.5 |  |  | 100530 |  |  | 1182 |  | Заказная позиция
RIS c выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м):
Термостатический элемент исполнения RIS для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительно-регулирующих гарнитур, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C. Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad , HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder,Zehnder-Runtal.
Тип присоединения | Исполнение элемента |  |  |  | Длина в открытом состоянии, мм |  |  |  | Длина в закрытом состоянии |  |  | Артикул |  |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
Резьба М30х1,5 | Без нулевой позиции |  |  |  | 88 |  |  |  | 80 |  |  | L117001001 |  |  | 1335 |  | Складская позиция
FBI c дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м):
Термостатический элемент исполнения FBI для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительно-регулирующих гарнитур, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C. Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad , HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder,Zehnder-Runtal.
Тип присоединения | Исполнение элемента |  |  |  | Артикул | [9 empty] | Руб. с НДС |  | Срок поставки
Резьба М30х1,5 | Без нулевой позиции |  |  |  | L119002001 | [9 empty] | 2471 |  | Заказная позиция
Клапаны терморегуляторов BROEN
Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с фиксированной настройкой пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.
Условный проход Ду, мм | Исполнение клапана |  |  |  | Присоединение |  |  |  | Kvs, м3/ч |  |  | Артикул |  |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
15 | Проходной |  |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 0.64 |  |  | 8054B4 |  |  | 485 |  | Складская позиция
20 | Проходной |  |  |  | 3/4'' х 3/4'' |  |  |  | 0.95 |  |  | 8054B6 |  |  | 950 |  | Складская позиция
15 | Угловой |  |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 0.64 |  |  | 8044B4 |  |  | 464 |  | Складская позиция
20 | Угловой |  |  |  | 3/4'' х 3/4'' |  |  |  | 0.95 |  |  | 8044B6 |  |  | 865 |  | Складская позиция
15 | Осевой |  |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 0.64 |  |  | 8074B4 |  |  | 522 |  | Складская позиция
Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.
Условный проход Ду, мм | Исполнение клапана |  |  |  | Присоединение |  |  |  | Kvs, м3/ч |  |  | Артикул |  |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
15 | Проходной |  |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 0,025-0,5 |  |  | 8554B4 |  |  | 663 |  | Складская позиция
20 | Проходной |  |  |  | 3/4'' х 3/4'' |  |  |  | 0,025-0,5 |  |  | 8554B6 |  |  | 1070 |  | Складская позиция
15 | Угловой |  |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 0,025-0,5 |  |  | 8544B4 |  |  | 630 |  | Складская позиция
20 | Угловой |  |  |  | 3/4'' х 3/4'' |  |  |  | 0,025-0,5 |  |  | 8544B6 |  |  | 978 |  | Складская позиция
15 | Осевой |  |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 0,025-0,5 |  |  | 8574B4 |  |  | 948 |  | Заказная позиция
15 | Проходной |  |  |  | 1/2'' х G3/4'' |  |  |  | 0,025-0,5 |  |  | 8553B4 |  |  | 677 |  | Заказная позиция
15 | Угловой |  |  |  | 1/2'' х G3/4'' |  |  |  | 0,025-0,5 |  |  | 8543B4 |  |  | 677 |  | Складская позиция
Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный с увеличенным коэффициентом Kv, без предварительной настройки пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.
Условный проход Ду, мм | Исполнение клапана |  |  |  | Присоединение |  |  |  | Kvs, м3/ч |  |  | Артикул |  |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
15 | Проходной |  |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 270 |  |  | SR0210 |  |  | 1 283 |  | Складская позиция
20 | Проходной |  |  |  | 3/4'' х 3/4'' |  |  |  | 310 |  |  | SR0211 |  |  | 1 502 |  | Складская позиция
15 | Угловой |  |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 270 |  |  | SR0212 |  |  | 1 283 |  | Складская позиция
20 | Угловой |  |  |  | 3/4'' х 3/4'' |  |  |  | 310 |  |  | SR0213 |  |  | 1 457 |  | Складская позиция
Радиаторные клапаны ручной настройки BROEN
Клапан ручной настройки латунный никелированный, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.
Условный проход Ду, мм |  |  | Исполнение клапана |  |  | Присоединение | [6 empty] | Артикул |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
15 |  |  | Проходной |  |  | 1/2'' х 1/2'' | [6 empty] | 4992B4 |  | 277 |  | Заказная позиция
15 |  |  | Угловой |  |  | 1/2'' х 1/2'' | [6 empty] | 4982B4 |  | 251 |  | Заказная позиция
Запорно-регулирующие клапаны на обратную подводку BROEN
Запорно-регилирующий клапан для подключения радиатора к обратному трубопроводу, латунный никелированный, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.
Условный проход Ду, мм |  |  | Исполнение клапана |  |  | Присоедине- ние |  |  |  | Kvs, м3/ч |  |  | Артикул |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
15 |  |  | Проходной |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 0.3-1.8 |  |  | 2292B4 |  | 278 |  | Складская по- зиция
20 |  |  | Проходной |  |  | 3/4'' х 3/4'' |  |  |  | 0.38-3.0 |  |  | N110008001 |  | 499 |  | Складская по- зиция
20 |  |  | Угловой |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 0.2-2.2 |  |  | 2282B4 |  | 251 |  | Складская по- зиция
20 |  |  | Угловой |  |  | 3/4'' х 3/4'' |  |  |  | 0.3-3.0 |  |  | N110011001 |  | 463 |  | Складская по- зиция
15 |  |  | Проходной |  |  | 1/2' 'x G3/4'' |  |  |  | 0.3-1.8 |  |  | N11010001 |  | 406 |  | Складская по- зиция
Запорно-регулирующий клапан с предварительной настройкой пропускной способности для подключения радиатора к обратному трубопроводу, латунный никелированный, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.
Условный проход Ду, мм |  |  | Исполнение клапана |  |  | Присоединение |  |  |  | Kvs, м3/ч |  |  | Артикул |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
15 |  |  | Проходной |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 0,3-1,8 |  |  | N120001001 |  | 310 |  | Складская позиция
20 |  |  | Проходной |  |  | 3/4'' х 3/4'' |  |  |  | 0,3-1,8 |  |  | N120002001 |  | 615 |  | Складская позиция
15 |  |  | Угловой |  |  | 1/2'' х 1/2'' |  |  |  | 0,3-1,8 |  |  | N120003001 |  | 299 |  | Складская позиция
20 |  |  | Угловой |  |  | 3/4'' х 3/4'' |  |  |  | 0,3-1,8 |  |  | N120004001 |  | 601 |  | Складская позиция
Гарнитуры нижнего подключения BROEN
Гарнитура нижнего подключения для подключения радиатора к прямому и обратному трубопроводу, латунная никелированная, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C. Для двухтрубных систем отопления.
Условный проход Ду, мм |  |  | Исполнение клапана |  |  | Присоединение | [6 empty] | Артикул |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
15 |  |  | Проходная |  |  | 1/2'' х G3/4'' | [6 empty] | 960204AF |  | 789 |  | Складская позиция
15 |  |  | Проходная |  |  | 3/4'' х G3/4'' | [6 empty] | 960206AF |  | 789 |  | Складская позиция
15 |  |  | Угловая |  |  | 1/2'' х G3/4'' | [6 empty] | 965204AF |  | 789 |  | Складская позиция
15 |  |  | Угловая |  |  | 3/4'' х G3/4'' | [6 empty] | 965206AF |  | 789 |  | Складская позиция
Гарнитура нижнего подключения для подключения радиатора к прямому и обратному трубопроводу, латунная никелированная, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C. Для однотрубных систем отопления.
Условный проход Ду, мм |  |  | Исполнение клапана |  |  | Присоединение | [6 empty] | Артикул |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
15 |  |  | Проходная |  |  | 1/2'' х G3/4'' | [6 empty] | 970204NS |  | 1 053 |  | Заказная позиция
15 |  |  | Проходная |  |  | 3/4'' х G3/4'' | [6 empty] | 970206NS |  | 1 053 |  | Заказная позиция
15 |  |  | Угловая |  |  | 1/2'' х G3/4'' | [6 empty] | 975204NS |  | 1 053 |  | Заказная позиция
15 |  |  | Угловая |  |  | 3/4'' х G3/4'' | [6 empty] | 975206NS |  | 1 053 |  | Заказная позиция
Принадлежности для гарнитур нижнего подключения
Элемент | [10 empty] | Артикул |  |  |  | Руб. с НДС |  | Срок поставки
Переходник R1/2”xR3/4” с самоуплотняющимся седлом. Для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R1/2” | [10 empty] | 967046A |  |  |  | 61 |  | Заказная позиция
Уплотнительная конусная вставка. Для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R3/4” | [10 empty] | 967116 |  |  |  | 41 |  | Заказная позиция
Краны шаровые латунные BROEN
Ду, мм |  |  |  | Присоединение |  |  |  | Артикул |  |  |  |  | Руб. с НДС |  |  | Срок поставки
Полнопроходной, обычная рукоятка, внутренняя резьба, Py 16 при T= 150 оС; Py 25 при T= 120 оС
15 |  |  |  | G½”x G½” |  |  |  | 34966B |  |  |  |  | 193 |  |  | складская позиция
20 |  |  |  | G¾”x G¾” |  |  |  | 34967B |  |  |  |  | 275 |  |  | складская позиция
25 |  |  |  | G1”x G1” |  |  |  | 34968B |  |  |  |  | 435 |  |  | складская позиция
32 |  |  |  | G1¼”x G1¼” |  |  |  | 34969B |  |  |  |  | 661 |  |  | складская позиция
40 |  |  |  | G1½”x G1½” |  |  |  | 34970B |  |  |  |  | 941 |  |  | складская позиция
50 |  |  |  | G2”x G2” |  |  |  | 34971B |  |  |  |  | 1 479 |  |  | складская позиция
Полнопроходной, рукоятка типа «бабочка», внутренняя резьба, Py 16 при T= 150 оС; Py 25 при T= 120 оС
10 |  |  |  | G3/8”x G3/8” |  |  |  | 34981B |  |  |  |  | 170 |  |  | складская позиция
15 |  |  |  | G½”x G½” |  |  |  | 34982B |  |  |  |  | 199 |  |  | складская позиция
20 |  |  |  | G¾”x G¾” |  |  |  | 34983B |  |  |  |  | 287 |  |  | складская позиция
25 |  |  |  | G1”x G1” |  |  |  | 34984B |  |  |  |  | 433 |  |  | складская позиция
Полнопроходной, рукоятка типа «бабочка», внешняя/внутренняя резьба, Py 16 при Tmax 150 оС; Py 25 при Tmax 120 оС
10 |  |  |  | G3/8”x G3/8” |  |  |  | 34985B |  |  |  |  | 230 |  |  | складская позиция
15 |  |  |  | G½”x G½” |  |  |  | 34986B |  |  |  |  | 230 |  |  | складская позиция
20 |  |  |  | G¾”x G¾” |  |  |  | 34987B |  |  |  |  | 345 |  |  | складская позиция
25 |  |  |  | G1”x G1” |  |  |  | 34988B |  |  |  |  | 505 |  |  | складская позиция
Полнопроходной, обычная рукоятка, внешняя/внутренняя резьба, Py 16 при Tmax 150 оС; Py 25 при Tmax 120 оС
15 |  |  |  | G½”x G½” |  |  |  | 34975B |  |  |  |  | 230 |  |  | складская позиция
20 |  |  |  | G¾”x G¾” |  |  |  | 34976B |  |  |  |  | 365 |  |  | складская позиция
25 |  |  |  | G1”x G1” |  |  |  | 34977B |  |  |  |  | 496 |  |  | складская позиция
32 |  |  |  | G1¼”x G1¼” |  |  |  | 34978B |  |  |  |  | 782 |  |  | складская позиция
40 |  |  |  | G1½”x G1½” |  |  |  | 34979B |  |  |  |  | 1 041 |  |  | складская позиция
50 |  |  |  | G2”x G2” |  |  |  | 34980B |  |  |  |  | 1 588 |  |  | складская позиция
Полнопроходной с дренажом внутренняя резьба, рукоятка типа «бабочка», Py 30 при T= 110 oC; Py 16 при T=150 oC
15 |  |  |  | G½”x G½” |  |  |  | 35338B |  |  |  |  | 440 |  |  | складская позиция
20 |  |  |  | G¾”x G¾” |  |  |  | 35339B |  |  |  |  | 574 |  |  | складская позиция
25 |  |  |  | G1”x G1” |  |  |  | 35340B |  |  |  |  | 912 |  |  | складская позиция
Полнопроходной внутренняя резьба DIN 259/накидная гайка (американка), Py 30 при T= 110 oC; Py 16 при T=150 oC
15 |  |  |  | G½”x G½” |  |  |  | 35558B |  |  |  |  | 388 |  |  | складская позиция
20 |  |  |  | G¾”x G¾” |  |  |  | 35559B |  |  |  |  | 708 |  |  | складская позиция
25 |  |  |  | G1”x G1” |  |  |  | 35560B |  |  |  |  | 835 |  |  | складская позиция
Полнопроходной внутренняя резьба /внутренняя накидная гайка, Py 30 при T= 110 oC; Py 16 при T=150 oC
15 |  |  |  | G½”x G½” |  |  |  | 35561В |  |  |  |  | 271 |  |  | складская позиция
20 |  |  |  | G¾”x G¾” |  |  |  | 35561В |  |  |  |  | 388 |  |  | складская позиция
25 |  |  |  | G1”x G1” |  |  |  | 35563В |  |  |  |  | 589 |  |  | складская позиция
Латунные обратные клапаны BROEN, Ру 16, Tmax 90 оC (латунная заслонка)
Проходной Ду, мм |  | Присоединение |  |  |  |  | Артикул | [6 empty] | Руб. с НДС |  | Срок поставки
15 |  | G½”x G½” |  |  |  |  | 10400B | [6 empty] | 265 |  | складская позиция
20 |  | G¾”x G¾” |  |  |  |  | 10401B | [6 empty] | 346 |  | складская позиция
25 |  | G1”x G1” |  |  |  |  | 10402B | [6 empty] | 453 |  | складская позиция
32 |  | G1¼”x G1¼” |  |  |  |  | 10403B | [6 empty] | 705 |  | складская позиция
40 |  | G1½”x G1½” |  |  |  |  | 10404B | [6 empty] | 1 274 |  | складская позиция
50 |  | G2”x G2” |  |  |  |  | 10405B | [6 empty] | 1 536 |  | складская позиция
Латунные обратные клапаны BROEN, Py 16 , Tmax 90 оC (пластмассовая заслонка)
Проходной Ду, мм |  | Присоединение |  |  |  |  | Артикул | [6 empty] | Руб. с НДС |  | Срок поставки
10 |  | G3/8”x G3/8” |  |  |  |  | 220101BFC | [6 empty] | 179 |  | складская позиция
15 |  | G½”x G½” |  |  |  |  | 220201BFC | [6 empty] | 205 |  | складская позиция
20 |  | G¾”x G¾” |  |  |  |  | 220301BFC | [6 empty] | 281 |  | складская позиция
25 |  | G1”x G1” |  |  |  |  | 220401BFC | [6 empty] | 392 |  | складская позиция
32 |  | G1¼”x G1¼” |  |  |  |  | 220501BFC | [6 empty] | 598 |  | складская позиция
40 |  | G1½”x G1½” |  |  |  |  | 220601BFC | [6 empty] | 944 |  | складская позиция
50 |  | G2”x G2” |  |  |  |  | 220701BFC | [6 empty] | 1 816 |  | складская позиция
Воздухоотводчики латунные BROEN, Py 10 , Tmax 90 оC
Проходной Ду, мм |  | Присоединение |  |  |  |  | Артикул | [6 empty] | Руб. с НДС |  | Срок поставки
10 |  | G3/8” |  |  |  |  | 38365B | [6 empty] | 327 |  | складская позиция
15 |  | G½” |  |  |  |  | 38366B | [6 empty] | 327 |  | складская позиция
Фильтры латунные BROEN, Py 16, Tmax 90 оC
Проходной Ду, мм |  | Присоединение |  |  |  |  | Артикул | [6 empty] | Руб. с НДС |  | Срок поставки
новый
15 |  | G½”x G½” |  |  |  |  | 20150B | [6 empty] | 216 |  | складская позиция
20 |  | G¾”x G¾” |  |  |  |  | 20151B | [6 empty] | 310 |  | складская позиция
25 |  | G1”x G1” |  |  |  |  | 20152B | [6 empty] | 549 |  | складская позиция
32 |  | G1¼”x G1¼” |  |  |  |  | 20153B | [6 empty] | 920 |  | складская позиция
40 |  | G1½”x G1½” |  |  |  |  | 20154B | [6 empty] | 1 388 |  | складская позиция
50 |  | G2”x G2” |  |  |  |  | 20155B | [6 empty] | 2 481 |  | складская позиция
Цены понимаются на условиях со склада в Москве.